荧光免疫分析仪参数

1、尺寸：≤300mm*240mm*100mm长*宽*高。

2、重量：≤1千克。

3、测试速率≤15分钟/样本。

4、检测项目：肌酸激酶同工酶，肌钙蛋白I，肌红蛋白，D-二聚体，BNP，NGAL(急性肾损伤检测），PLGF（胎盘因子检测）。

5、可外接热敏打印机、USB打印机或网络打印机，自定义打印模板。

6、整机保修≥5年