压缩雾化泵参数

- 压缩空气雾化泵，为病人进行雾化吸入用。

- 雾化机采用无油压缩泵。

- 主机噪音：≤65dB (A)。

- 雾化量：>0.15mL/min。

5、雾化粒子直径：3-5μm。

6、一次装药量：≤10mL、雾化残留量：≤1mL。

- 7、整机重量≤2kg。主机尺寸≤210mm（长）x170mm（宽）x180mm（高）。

- 8、整机保修≥5年